## ЗАВОД
ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦИОННОГО И ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗВТО "ВУЛКАН"
г. Тамбов
Тел: 8 (499) 707-74-09, 8 (977) 687-42-79 |  |  | Email: zakazvulkan@yandex.ru
1 | Крышные вентиляторы ВУЛКАН КС/КФ-ДУ с выбросом вверх и в сторону
2 | Технические характеристики
3 | Осевой вентилятор ВУЛКАН-О-ДУ
4 | Радиальный вентилятор ВР-80-75ДУ

## ВУЛКАН-КС-ДУ; ВУЛКАН-КФ-ДУ
Наименование | Диам. Колеса | Двигатель |  |  | прайс |  | Монтажный стакан | обычный | утепленный | Лепестковый обратный клапан | цена | Поддон | цена.
| D | P, кВт | N, об/ мин | тип двигателя | 400 | 600
ВУЛКАН-КС-3,55ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 0.37 | 1450 | 63В4 | 34562 | 34562 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-355 | 6152 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КС-3,55ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 0.55 | 1450 | 71А4 | 35049 | 35049 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-355 | 6152 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 0.55 | 1450 | 71А4 | 41629 | 43371 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 0.55 | 1420 | 71А4 | 41629 | 43371 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 0.75 | 1450 | 71А4 | 42202 | 43944 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 1.1 | 1450 | 80А4 | 43667 | 45409 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 0.75 | 1420 | 71В4 | 45585 | 48198 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 1.1 | 1430 | 80А4 | 46806 | 49418 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 1.5 | 1450 | 80В4 | 47350 | 49962 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 80В4 | 47350 | 49962 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 1.1 | 1350 | 80А4 | 45065 | 46458 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 1.5 | 1370 | 80В4 | 45599 | 46993 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 2.2 | 1430 | 90L4 | 48742 | 50135 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 3 | 1450 | 100S4 | 49979 | 51372 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 2.2 | 1410 | 90L4 | 50383 | 53867 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 3 | 1430 | 100S4 | 52456 | 55940 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 4 | 1450 | 100L4 | 53246 | 56730 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 5.5 | 1460 | 112M4 | 56387 | 59871 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 1.1 | 920 | 80B6 | 54820 | 56561 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 1.5 | 930 | 90L6 | 57151 | 58893 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 2.2 | 950 | 100L6 | 58394 | 60136 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 3 | 980 | 112MA6 | 61588 | 63330 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 4 | 1410 | 100L4 | 60976 | 62718 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 5.5 | 1430 | 112M4 | 65164 | 66906 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 7.5 | 1470 | 132S4 | 68836 | 70578 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 11 | 1480 | 132M4 | 70741 | 72483 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 2.2 | 950 | 100L6 | 73370 | 78412 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 3 | 950 | 112MA6 | 77913 | 82955 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 4 | 960 | 112MB6 | 78382 | 83424 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 5.5 | 980 | 132S6 | 82054 | 87096 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 7.5 | 1420 | 132S4 | 84633 | 89675 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 11 | 1460 | 132M4 | 88225 | 93266 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 15 | 1470 | 160S4 | 95253 | 100294 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 15 | 1410 | 160S4 | 95253 | 100294 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 4 | 950 | 112MB6 | 70032 | 76449 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 5.5 | 960 | 132S6 | 75875 | 82292 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 7.5 | 970 | 132M6 | 79348 | 85765 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 11 | 970 | 160S6 | 83432 | 89849 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 15 | 1450 | 160S4 | 94529 | 100946 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 18.5 | 1450 | 160M4 | 98241 | 104657 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 22 | 1410 | 180S4 | 111609 | 118026 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 30 | 1410 | 180М4 | 131912 | 137229 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 4 | 710 | 132S8 | 90209 | 95526 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 5.5 | 720 | 132M8 | 92915 | 98232 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-8-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 7.5 | 750 | 160S8 | 93231 | 98548 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 7.5 | 960 | 132M6 | 86984 | 92301 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 11 | 970 | 160S6 | 107657 | 112974 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 15 | 975 | 160M6 | 113001 | 118318 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 15 | 950 | 160M6 | 113001 | 118318 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 5.5 | 720 | 132M8 | 146907 | 156898 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 7.5 | 730 | 160S8 | 159703 | 169695 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 11 | 750 | 160M8 | 161649 | 171641 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 11 | 720 | 160M8 | 161649 | 171641 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 15 | 975 | 160M6 | 167987 | 177978 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 18.5 | 975 | 180M6 | 178794 | 188785 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 22 | 975 | 200M6 | 189609 | 199600 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 30 | 980 | 200L6 | 193426 | 203417 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 11 | 750 | 160M8 | 165875 | 181275 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 11 | 720 | 160M8 | 165875 | 181275 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 15 | 730 | 180M8 | 179582 | 194982 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 18.5 | 730 | 200M8 | 176952 | 192352 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 22 | 975 | 200M6 | 192577 | 207977 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 30 | 975 | 200L6 | 203554 | 218954 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 37 | 985 | 225M6 | 220205 | 235605 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-12,5ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 18.5 | 730 | 200M8 | 203580 | 217238 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-12,5ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 22 | 730 | 200L8 | 207397 | 221055 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-12,5ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 30 | 735 | 225M8 | 225518 | 239176 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-14ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 30 | 730 | 225M8 | 313490 | 328480 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КС-14ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 37 | 710 | 250S8 | 330996 | 345986 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
№ | Диам. Колеса | Двигатель |  |  | Прайс |  | Монтажный стакан | обычный | утепленный | Лепестковый обратный клапан | цена | Поддон | цена.
прайс
Наименование | D | P, кВт | N, об/ мин | тип двигателя | 400 | 600
ВУЛКАН-КФ-3,55ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 0.37 | 1450 | 63В4 | 48999 | 49916 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-355 | 6152 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КФ-3,55ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 0.55 | 1450 | 71А4 | 49486 | 50403 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-355 | 6152 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 0.55 | 1450 | 71А4 | 52721 | 54554 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 0.55 | 1420 | 71А4 | 52721 | 54554 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 0.75 | 1450 | 71А4 | 53294 | 55127 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 1.1 | 1450 | 80А4 | 54759 | 56592 | МОСТ(-У)-515 | 6000 | 9855 | КЛ-400 | 6530 | СТОК-00 | 5666
ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 0.75 | 1420 | 71В4 | 60527 | 64194 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 1.1 | 1430 | 80А4 | 61747 | 65414 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 1.5 | 1450 | 80В4 | 62291 | 65958 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 80В4 | 62291 | 65958 | МОСТ(-У)-630 | 7800 | 11645 | КЛ-450 | 7382 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 1.1 | 1350 | 80А4 | 63582 | 69082 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 1.5 | 1370 | 80В4 | 64116 | 69616 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 2.2 | 1430 | 90L4 | 67258 | 72758 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 3 | 1450 | 100S4 | 68495 | 73995 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-500 | 8184 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 2.2 | 1410 | 90L4 | 70825 | 74492 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 3 | 1430 | 100S4 | 72898 | 76565 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 4 | 1450 | 100L4 | 73688 | 77355 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 5.5 | 1460 | 112M4 | 76829 | 80496 | МОСТ(-У)-700 | 9000 | 14809 | КЛ-560 | 8985 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 1.1 | 920 | 80B6 | 73795 | 73795 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 1.5 | 930 | 90L6 | 76126 | 76126 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 2.2 | 950 | 100L6 | 77369 | 77369 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 3 | 980 | 112MA6 | 78398 | 78398 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 4 | 1410 | 100L4 | 79951 | 79951 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 5.5 | 1430 | 112M4 | 83092 | 83092 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 7.5 | 1470 | 132S4 | 86764 | 86764 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 11 | 1480 | 132M4 | 88669 | 88669 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 2.2 | 950 | 100L6 | 83912 | 91245 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 3 | 950 | 112MA6 | 88455 | 95788 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 4 | 960 | 112MB6 | 88924 | 96257 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 5.5 | 980 | 132S6 | 92596 | 99929 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 7.5 | 1420 | 132S4 | 92732 | 100065 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 11 | 1460 | 132M4 | 94637 | 101970 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 15 | 1470 | 160S4 | 101665 | 108998 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 15 | 1410 | 160S4 | 101665 | 108998 | МОСТ(-У)-700-01 | 8500 | 14536 | КЛ-630 | 9925 | СТОК-01 | 7422
ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 4 | 950 | 112MB6 | 89282 | 96615 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 5.5 | 960 | 132S6 | 95125 | 102459 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 7.5 | 970 | 132M6 | 98598 | 105931 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 11 | 970 | 160S6 | 98716 | 106050 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-4-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 15 | 1450 | 160S4 | 113779 | 121113 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 18.5 | 1450 | 160M4 | 117491 | 124824 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-4-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 22 | 1410 | 180S4 | 130859 | 138192 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-800 | 12235 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-4-(Д1,00)-У1 | 1 | 30 | 1410 | 180М4 | 138682 | 146015 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 4 | 710 | 132S8 | 104693 | 112026 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 5.5 | 720 | 132M8 | 104242 | 111575 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-8-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 7.5 | 750 | 160S8 | 107715 | 115048 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 7.5 | 960 | 132M6 | 101468 | 108801 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 11 | 970 | 160S6 | 122141 | 129474 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 15 | 975 | 160M6 | 127485 | 134818 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 15 | 950 | 160M6 | 127485 | 134818 | МОСТ(-У)-1000 | 10500 | 17084 | КЛ-900 | 14157 | СТОК-02 | 8671
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 5.5 | 720 | 132M8 | 169732 | 173398 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 7.5 | 730 | 160S8 | 182528 | 186195 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 11 | 750 | 160M8 | 184474 | 188141 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 11 | 720 | 160M8 | 184474 | 188141 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 15 | 975 | 160M6 | 190812 | 194478 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 18.5 | 975 | 180M6 | 201619 | 205285 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 22 | 975 | 200M6 | 212434 | 216100 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 30 | 980 | 200L6 | 216251 | 219917 | МОСТ(-У)-1200 | 10500 | 17084 | КЛ-1000 | 16705 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 11 | 750 | 160M8 | 184941 | 190441 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 11 | 720 | 160M8 | 184941 | 190441 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 15 | 730 | 180M8 | 198649 | 204149 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-(Д1,10)-У1 | 1.1 | 18.5 | 730 | 200M8 | 196019 | 201519 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-6-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 22 | 975 | 200M6 | 211643 | 217143 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-6-(Д1,00)-У1 | 1 | 30 | 975 | 200L6 | 222621 | 228121 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-6-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 37 | 985 | 225M6 | 239272 | 244772 | МОСТ(-У)-1200 | 19900 | 24534 | КЛ-1120 | 18538 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-12,5ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 18.5 | 730 | 200M8 | 235572 | 241072 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-12,5ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 22 | 730 | 200L8 | 239389 | 244889 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-12,5ДУ400(600)-8-(Д1,05)-У1 | 1.05 | 30 | 735 | 225M8 | 257510 | 263010 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-14ДУ400(600)-8-(Д0,95)-У1 | 0.95 | 30 | 730 | 225M8 | 329190 | 344929 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
ВУЛКАН-КФ-14ДУ400(600)-8-(Д1,00)-У1 | 1 | 37 | 710 | 250S8 | 347571 | 363311 | МОСТ(-У)-1450 | 23200 | 29262 | КЛ-1250 | 20627 | СТОК-03 | 10746
Габаритные и присоединительные размеры ВУЛКАН-КС ДУ | [6 empty] | Габаритные и присоединительные размеры ВУЛКАН-КФ ДУ
Тип вентилятора | Размеры, мм | [5 empty] | Тип вентилятора | Размеры, мм
| D | B | D1 | H | h |  |  | D | A | B | D1 | H | h
ВУЛКАН-КС-3,55-ДУ | 355 | 511 | 470 | 497 | 40 |  | ВУЛКАН-КФ-3,55-ДУ | 355 | 511 | 960 | 470 | 497 | 40
ВУЛКАН-КС-4-ДУ | 400 | 562 | 530 | 520 | 60 |  | ВУЛКАН-КФ-4-ДУ | 400 | 562 | 1112 | 530 | 520 | 60
ВУЛКАН-КС-4,5-ДУ | 450 | 618 | 600 | 558 | 70 |  | ВУЛКАН-КФ-4,5-ДУ | 450 | 618 | 1168 | 600 | 558 | 70
ВУЛКАН-КС-5-ДУ | 500 | 675 | 675 | 630 | 90 |  | ВУЛКАН-КФ-5-ДУ | 500 | 675 | 1225 | 675 | 630 | 90
ВУЛКАН-КС-5,6-ДУ | 560 | 743 | 750 | 680 | 90 |  | ВУЛКАН-КФ-5,6-ДУ | 560 | 743 | 1293 | 750 | 680 | 90
ВУЛКАН-КС-6,3-ДУ | 630 | 822 | 840 | 715 | 120 |  | ВУЛКАН-КФ-6,3-ДУ | 630 | 822 | 1512 | 840 | 715 | 120
ВУЛКАН-КС-7,1-ДУ | 710 | 912 | 945 | 852 | 120 |  | ВУЛКАН-КФ-7,1-ДУ | 710 | 912 | 1500 | 945 | 852 | 120
ВУЛКАН-КС-8-ДУ | 800 | 1014 | 1065 | 950 | 160 |  | ВУЛКАН-КФ-8-ДУ | 800 | 1014 | 1700 | 1065 | 950 | 160
ВУЛКАН-КС-9-ДУ | 900 | 1127 | 1200 | 1070 | 200 |  | ВУЛКАН-КФ-9-ДУ | 900 | 1127 | 1810 | 1200 | 1070 | 200
ВУЛКАН-КС-10-ДУ | 1000 | 1240 | 1350 | 1100 | 240 |  | ВУЛКАН-КФ-10-ДУ | 1000 | 1240 | 1930 | 1350 | 1100 | 240
ВУЛКАН-КС-11,2-ДУ | 1120 | 1376 | 1500 | 1295 | 240 |  | ВУЛКАН-КФ-11,2-ДУ | 1120 | 1376 | 2050 | 1500 | 1295 | 240
ВУЛКАН-КС-12,5-ДУ | 1250 | 1522 | 1680 | 1502 | 240 |  | ВУЛКАН-КФ-12,5-ДУ | 1250 | 1522 | 2210 | 1680 | 1502 | 240
[7 empty] | Тип стакана | Размеры, мм. | [5 empty] | Масса кг.
[8 empty] | D2 | A | A1 | H | Q | n
[7 empty] | МОСТ-515 | 585 | 484 | 770 | 400 | 45° | 4 | 32
[7 empty] | МОСТ-630 | 665 | 674 | 958 | 400 | 22°30’ | 8 | 46
[7 empty] | МОСТ-700 | 772 | 806 | 1096 | 400 | 22°30’ | 8 | 74/76
[7 empty] | МОСТ-700-01 | 772 | 806 | 1096 | 400 | 22°30’ | 8 | 73/75
[7 empty] | МОСТ-1000 | 1072 | 1042 | 1326 | 400 | 22°30’ | 8 | 104/106
[7 empty] | МОСТ-1200 | 1272 | 1290 | 1572 | 600 | 22°30’ | 8 | 161/163
[7 empty] | МОСТ-1450 | 1522 | 1510 | 1792 | 600 | 22°30’ | 8 | 187/200

## Техн.хар.
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-3,55ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 0.37 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-3,55ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 0.37 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-3,55ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 0.55 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-3,55ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 0.55 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 0.55 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 0.55 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 0.55 | 1420 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 0.55 | 1420
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 0.75 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 0.75 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 1.1 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 1.1 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 0.75 | 1420 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 0.75 | 1420
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 1.1 | 1430 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 1.1 | 1430
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 1.5 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 1.5 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 1.5 | 1400 |  |  | ВУЛКАН-КФ-4,5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 1.5 | 1400
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 1.1 | 1350 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 1.1 | 1350
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 1.5 | 1370 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 1.5 | 1370
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 2.2 | 1430 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 2.2 | 1430
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 3 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 3 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 2.2 | 1410 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 2.2 | 1410
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 3 | 1430 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 3 | 1430
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 4 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 4 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 5.5 | 1460 |  |  | ВУЛКАН-КФ-5,6ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 5.5 | 1460
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
, | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 1.1 | 920 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 1.1 | 920
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 1.5 | 930 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 1.5 | 930
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 2.2 | 950 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 2.2 | 950
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 3 | 980 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 3 | 980
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 4 | 1410 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 4 | 1410
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 5.5 | 1430 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 5.5 | 1430
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 7.5 | 1470 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 7.5 | 1470
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 11 | 1480 |  |  | ВУЛКАН-КФ-6,3ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 11 | 1480
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 2.2 | 950 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 2.2 | 950
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 3 | 950 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 3 | 950
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 4 | 960 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 4 | 960
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 5.5 | 980 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 5.5 | 980
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 7.5 | 1420 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 7.5 | 1420
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 11 | 1460 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 11 | 1460
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 15 | 1470 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 15 | 1470
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 15 | 1410 |  |  | ВУЛКАН-КФ-7,1ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.1 | 15 | 1410
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 4 | 950 |  |  | ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 4 | 950
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 5.5 | 960 |  |  | ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 5.5 | 960
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 7.5 | 970 |  |  | ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 7.5 | 970
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 11 | 970 |  |  | ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 11 | 970
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 15 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-4-50-У1 | 0.95 | 15 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 18.5 | 1450 |  |  | ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-4-50-У1 | 1 | 18.5 | 1450
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-8ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 22 | 1410 |  |  | ВУЛКАН-КФ-8ДУ400(600)-4-50-У1 | 1.05 | 22 | 1410
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 3 | 710 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 3 | 710
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 4 | 710 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 4 | 710
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 5.5 | 720 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 5.5 | 720
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.1 | 7.5 | 750 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.1 | 7.5 | 750
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 7.5 | 960 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 7.5 | 960
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 11 | 970 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 11 | 970
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 15 | 975 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 15 | 975
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 15 | 950 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 15 | 950
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 30 | 1410 |  |  | ВУЛКАН-КФ-9ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 30 | 1410
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 5.5 | 720 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 5.5 | 720
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 7.5 | 730 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 7.5 | 730
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 11 | 750 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 11 | 750
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.1 | 11 | 720 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.1 | 11 | 720
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 15 | 975 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 15 | 975
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 18.5 | 975 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 18.5 | 975
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 22 | 975 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 22 | 975
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 30 | 980 |  |  | ВУЛКАН-КФ-10ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.1 | 30 | 980
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 11 | 750 |  |  | ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 11 | 750
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 11 | 720 |  |  | ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 11 | 720
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 15 | 730 |  |  | ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 15 | 730
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.1 | 18.5 | 730 |  |  | ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.1 | 18.5 | 730
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 22 | 975 |  |  | ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-6-50-У1 | 0.95 | 22 | 975
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 30 | 975 |  |  | ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-6-50-У1 | 1 | 30 | 975
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-11,2ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 37 | 985 |  |  | ВУЛКАН-КФ-11,2ДУ400(600)-6-50-У1 | 1.05 | 37 | 985
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-12,5ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 18.5 | 730 |  |  | ВУЛКАН-КФ-12,5ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 18.5 | 730
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-12,5ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 22 | 730 |  |  | ВУЛКАН-КФ-12,5ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 22 | 730
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-12,5ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 30 | 735 |  |  | ВУЛКАН-КФ-12,5ДУ400(600)-8-50-У1 | 1.05 | 30 | 735
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-14ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 30 | 730 |  |  | ВУЛКАН-КФ-14ДУ400(600)-8-50-У1 | 0.95 | 30 | 730
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт. | Статическое давление, Па. | Наименование | D | кВт. | об/мин. | Потребляемая мощность, кВт.
| ВУЛКАН-КС-14ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 37 | 710 |  |  | ВУЛКАН-КФ-14ДУ400(600)-8-50-У1 | 1 | 37 | 710
Расход воздуха, тыс. м³/час | [5 empty] | Расход воздуха, тыс. м³/час
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 0,18/1500 | 1
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 0,18/1500 | 2
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 0,25/1500 | 3
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 0,37/1500 | 4
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) |  | 18 | 1,1/3000 | 5
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 0,37/1500 | 1
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 0,55/1500 | 2
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 0,75/1500 | 3
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 1,1/1500 | 4
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) |  | 18 | 3/3000 | 5
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 1,1/1500 | 1
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 2,2/1500 | 2
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 2,2/1500 | 3
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 3/1500 | 4
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 2,2/1500 | 1
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 3/1500 | 2
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 5,5/1500 | 3
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 7,5/1500 | 4
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 4/1500 | 1
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 5,5/1500 | 2
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 11/1500 | 3
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 11/1500 | 4
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 2,2/1000 | 1
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 3/1000 | 2
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 5,5/1000 | 3
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 7,5/1000 | 4
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) |  | 18 | 7,5/1500 | 5
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)05-10(11) |  | 25 | 11/1500 | 6
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)06-10(11) |  | 38 | 15/1500 | 7
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)07-10(11) |  | 45 | 22/1500 | 8
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 4/1000 | 1
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 5,5/1000 | 2
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 7,5/1000 | 3
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 11/1000 | 4
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) |  | 18 | 11/1500 | 5
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)05-10(11) |  | 25 | 18,5/1500 | 6
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)06-10(11) |  | 38 | 30/1500 | 7
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 5,5/1000 | 1
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 11/1000 | 2
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 15/1000 | 3
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 18,5/1000 | 4
Наименование |  | угол уст. | кВт/об.мин | Номер кривой
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) |  | 18 | 11/1000 | 1
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) |  | 25 | 15/1000 | 2
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) |  | 38 | 22/1000 | 3
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) |  | 45 | 37/1000 | 4

## ВУЛКАН-О-ДУ
Наименование | угол уст. | P, кВт/об.мин | тип двигателя | Вариант исполнения корпуса
|  |  |  | Фланцевое присоединение - "М" |  |  |  | На стойке - "С" |  |  |  | Крышный - "К"
|  |  |  | 10* |  | 11** |  | 10* |  | 11** |  | 10* |  | 11**
|  |  |  | 400 С | 600 С | 400 С | 600 С | 400 С | 600 С | 400 С | 600 С | 400 С | 600 С | 400 С | 600 С
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 0,18/1500 | АИР56В4 | 46170 | 46740 | 55005 | 55575 | 47215 | 47880 | 56430 | 56905 | 52440 | 52915 | 60610 | 61275
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 0,18/1500 | АИР56В4 | 46170 | 46740 | 55005 | 55575 | 47215 | 47880 | 56430 | 56905 | 52440 | 52915 | 60610 | 61275
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 0,25/1500 | АИР63А4 | 47500 | 48260 | 56430 | 56905 | 48640 | 49115 | 57855 | 58425 | 53770 | 54340 | 62035 | 62605
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 0,37/1500 | АИР63В4 | 47500 | 48260 | 56430 | 56905 | 48640 | 49115 | 57855 | 58425 | 53770 | 54340 | 62035 | 62605
ВУЛКАН-О-4,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) | 18 | 1,1/3000 | АИР71В2 | 49875 | 50255 | 58615 | 59090 | 50730 | 51300 | 60040 | 60610 | 55955 | 56430 | 64125 | 64505
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 0,37/1500 | АИР63В4 | 55290 | 56050 | 64600 | 65455 | 56430 | 57000 | 66310 | 67070 | 62605 | 63270 | 71440 | 72010
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 0,55/1500 | АИР71А4 | 57000 | 57760 | 66500 | 67260 | 58140 | 58900 | 68020 | 68780 | 64220 | 64885 | 73150 | 73815
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 0,75/1500 | АИР71В4 | 57000 | 57760 | 66500 | 67260 | 58140 | 58900 | 68020 | 68780 | 64220 | 64885 | 73150 | 73815
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 1,1/1500 | АИР80А4 | 59755 | 60420 | 69160 | 69825 | 60705 | 61465 | 70585 | 71440 | 66595 | 67450 | 75525 | 76190
ВУЛКАН-О-5,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) | 18 | 3/3000 | АИР90L2 | 63745 | 64315 | 73150 | 73815 | 64600 | 65455 | 74575 | 75335 | 70490 | 71250 | 79135 | 79895
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 1,1/1500 | АИР80А4 | 65930 | 66975 | 76760 | 77425 | 67450 | 68305 | 78565 | 79515 | 75715 | 76760 | 85595 | 86450
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 2,2/1500 | АИР90L4 | 70205 | 70870 | 80655 | 81605 | 71440 | 72200 | 82555 | 83410 | 79610 | 80370 | 89395 | 90250
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 2,2/1500 | АИР90L4 | 70205 | 70870 | 80655 | 81605 | 71440 | 72200 | 82555 | 83410 | 79610 | 80370 | 89395 | 90250
ВУЛКАН-О-6,3-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 3/1500 | АИР100S4 | 73530 | 74385 | 84170 | 84930 | 74860 | 75715 | 85975 | 86925 | 82935 | 83695 | 92530 | 93575
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 2,2/1500 | АИР90L4 | 78565 | 79610 | 90915 | 91865 | 80275 | 81225 | 93195 | 94145 | 90820 | 91580 | 102030 | 103075
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 3/1500 | АИР100S4 | 82080 | 83220 | 94430 | 95285 | 83695 | 84740 | 96615 | 97565 | 93955 | 95095 | 105355 | 106305
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 5,5/1500 | АИР112М4 | 93670 | 94525 | 105545 | 106685 | 95000 | 96045 | 107920 | 108870 | 104785 | 105735 | 115900 | 117040
ВУЛКАН-О-7,1-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 7,5/1500 | АИР132S4 | 99750 | 100795 | 111815 | 112765 | 101080 | 102125 | 114000 | 114950 | 110485 | 111625 | 121790 | 122740
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 4/1500 | АИР100L4 | 89870 | 90915 | 103170 | 104405 | 91865 | 92815 | 106115 | 106970 | 104405 | 105450 | 116755 | 117895
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 5,5/1500 | АИР112М4 | 99180 | 100415 | 112670 | 113810 | 101080 | 102315 | 115330 | 116375 | 113240 | 114380 | 125685 | 126825
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 11/1500 | АИР132М4 | 110770 | 111815 | 123975 | 125210 | 112480 | 113620 | 126635 | 127775 | 124070 | 125305 | 136230 | 137465
ВУЛКАН-О-8,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 11/1500 | АИР132М4 | 110770 | 111815 | 123975 | 125210 | 112480 | 113620 | 126635 | 127775 | 124070 | 125305 | 136230 | 137465
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 2,2/1000 | АИР100L6 | 107160 | 108490 | 122835 | 124165 | 109250 | 110485 | 125780 | 127110 | 122170 | 123405 | 136515 | 137940
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 3/1000 | АИР112МA6 | 115425 | 116660 | 131005 | 132145 | 117230 | 118560 | 133855 | 135090 | 129770 | 131100 | 144210 | 145445
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 5,5/1000 | АИР132S6 | 124165 | 125495 | 139745 | 140980 | 125970 | 127300 | 142595 | 143830 | 138130 | 139460 | 152475 | 153805
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 7,5/1000 | АИР132М6 | 129770 | 131100 | 145255 | 146490 | 131575 | 132810 | 148010 | 149340 | 143355 | 144685 | 157700 | 158935
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) | 18 | 7,5/1500 | АИР132S4 | 122835 | 124070 | 138320 | 139650 | 124545 | 125875 | 141265 | 142595 | 136895 | 138130 | 151240 | 152475
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)05-10(11) | 25 | 11/1500 | АИР132М4 | 128155 | 129485 | 143640 | 144875 | 129865 | 131195 | 146490 | 147725 | 141645 | 143070 | 156180 | 157320
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)06-10(11) | 38 | 15/1500 | АИР160S4 | 149625 | 150955 | 164920 | 166250 | 151050 | 152380 | 167675 | 169005 | 161975 | 163210 | 176035 | 177365
ВУЛКАН-О-9,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)07-10(11) | 45 | 22/1500 | АИР180S4 | 171950 | 173185 | 187055 | 188385 | 173090 | 174420 | 189715 | 190950 | 182970 | 184395 | 196935 | 198265
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 4/1000 | АИР112МB6 | 132145 | 133570 | 149910 | 151240 | 134235 | 135565 | 153140 | 154660 | 149910 | 151240 | 166345 | 167770
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 5,5/1000 | АИР132S6 | 139650 | 141075 | 157320 | 158745 | 141550 | 143070 | 160455 | 161785 | 156940 | 158460 | 173185 | 174705
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 7,5/1000 | АИР132М6 | 145350 | 146680 | 162925 | 164350 | 147250 | 148675 | 166155 | 167485 | 162165 | 163590 | 178410 | 179930
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 11/1000 | АИР160S6 | 156940 | 158175 | 173660 | 174990 | 158555 | 159790 | 176605 | 177935 | 172140 | 173375 | 187530 | 188860
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)04-10(11) | 18 | 11/1500 | АИР132М4 | 137655 | 138985 | 154660 | 155895 | 139460 | 140885 | 157510 | 158840 | 153900 | 155325 | 169575 | 170905
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)05-10(11) | 25 | 18,5/1500 | АИР160М4 | 163400 | 164635 | 177840 | 178980 | 164445 | 165585 | 180120 | 181260 | 174990 | 176130 | 188290 | 189430
ВУЛКАН-О-10,0-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)06-10(11) | 38 | 30/1500 | АИР180М4 | 190000 | 191330 | 205580 | 207005 | 190855 | 192280 | 208145 | 209475 | 202065 | 203490 | 216505 | 217930
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 5,5/1000 | АИР132S6 | 152190 | 153710 | 170240 | 171475 | 153900 | 155420 | 173185 | 174610 | 172235 | 173850 | 188765 | 190285
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 11/1000 | АИР160S6 | 174135 | 175655 | 191900 | 193325 | 175655 | 176985 | 194750 | 196270 | 192755 | 194370 | 209190 | 210615
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 15/1000 | АИР160М6 | 183160 | 184585 | 200830 | 202255 | 184490 | 186010 | 203775 | 205200 | 201305 | 202825 | 217645 | 219165
ВУЛКАН-О-11,2-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 18,5/1000 | АИР180М6 | 194750 | 196175 | 211470 | 212895 | 195795 | 197220 | 214130 | 215460 | 211090 | 212420 | 226195 | 227810
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)00-10(11) | 18 | 11/1000 | АИР160S6 | 195130 | 197125 | 216600 | 218310 | 197410 | 199120 | 220305 | 222015 | 219640 | 221540 | 239400 | 241205
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)01-10(11) | 25 | 15/1000 | АИР160М6 | 205105 | 206815 | 226195 | 228095 | 207005 | 208810 | 229995 | 231705 | 228855 | 230755 | 248425 | 250325
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)02-10(11) | 38 | 22/1000 | АИР200М6 | 233130 | 234745 | 252130 | 253745 | 234175 | 235790 | 255265 | 256785 | 252225 | 253840 | 269610 | 271415
ВУЛКАН-О-12,5-ДУ600(400)-К(М;C)Н(Кр)03-10(11) | 45 | 37/1000 | АИР225М6 | 274930 | 276640 | 292695 | 294405 | 275215 | 276925 | 295260 | 296780 | 290035 | 291555 | 306280 | 307895
Устройство, габаритные и присоединительные размеры ВУЛКАН-О ДУ
Рис.1
Табл.1 Габаритные и присоединительные размеры ВУЛКАН-О ДУ
Примечание:
Размеры одинаковы для всех исполнений вентиляторов серии ВУЛКАН-О ДУ
Устройство, габаритные и присоединительные размеры ВУЛКАН-О ДУ-К

## ВР-80-75ДУ
Марка вентилятора. (констр. Исп. 1) | P, кВт | Частота вращения, об/мин. | Дымоудаления
|  |  | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа
ВР-80-75-3,15ДУ | 0.18 | 1500 | 13507.1345 | 14000.6501
ВР-80-75-3,15ДУ | 0.25 | 1500 | 14243.8753 | 14737.3908
ВР-80-75-3,15ДУ | 0.37 | 1500 | 14560.9933 | 15054.5088
ВР-80-75-3,15ДУ | 1.1 | 3000 | 16207.7542 | 16701.2698
ВР-80-75-3,15ДУ | 1.5 | 3000 | 17706.6526 | 18200.1682
ВР-80-75-3,15ДУ | 2.2 | 3000 | 18262.804 | 18756.3196
ВР-80-75-4ДУ | 0.18 | 1000 | 17632.1957 | 18251.5093
ВР-80-75-4ДУ | 0.25 | 1000 | 17907.987 | 18527.3006
ВР-80-75-4ДУ | 0.37 | 1000 | 19036.6251 | 19655.9387
ВР-80-75-4ДУ | 0.55 | 1500 | 18166.9101 | 18786.2238
ВР-80-75-4ДУ | 0.75 | 1500 | 18809.4303 | 19428.744
ВР-80-75-4ДУ | 1.1 | 1500 | 20179.6517 | 20798.9653
ВР-80-75-4ДУ | 4 | 3000 | 26916.4832 | 27535.7968
ВР-80-75-4ДУ | 5.5 | 3000 | 29653.0634 | 30272.377
ВР-80-75-4ДУ | 7.5 | 3000 | 32338.9427 | 32958.2563
ВР-80-75-5ДУ | 0.55 | 1000 | 31415.2404 | 32624.2883
ВР-80-75-5ДУ | 0.75 | 1000 | 32955.545 | 34164.5929
ВР-80-75-5ДУ | 1.1 | 1000 | 34077.2154 | 35286.2633
ВР-80-75-5ДУ | 1.5 | 1500 | 33328.7765 | 34537.8244
ВР-80-75-5ДУ | 2.2 | 1500 | 37170.7692 | 38379.8171
ВР-80-75-5ДУ | 3 | 1500 | 39705.3238 | 40914.3717
ВР-80-75-6,3ДУ | 1.1 | 1000 | 36495.3113 | 38913.4072
ВР-80-75-6,3ДУ | 1.5 | 1000 | 39345.8533 | 41763.9492
ВР-80-75-6,3ДУ | 2.2 | 1000 | 42140.4829 | 44558.5788
ВР-80-75-6,3ДУ | 3 | 1000 | 47694.4312 | 50112.5271
ВР-80-75-6,3ДУ | 4 | 1500 | 44246.7362 | 46828.0837
ВР-80-75-6,3ДУ | 5.5 | 1500 | 49142.5039 | 51560.5998
ВР-80-75-6,3ДУ | 7.5 | 1500 | 55910.7723 | 58328.8682
ВР-80-75-6,3ДУ | 11 | 1500 | 60301.7136 | 62719.8095
ВР-80-75-8ДУ | 3 | 750 | 67442.8401 | 68671.2506
ВР-80-75-8ДУ | 4 | 750 | 72552.5786 | 73780.989
ВР-80-75-8ДУ | 4 | 1000 | 64408.3012 | 65636.7117
ВР-80-75-8ДУ | 5.5 | 1000 | 71969.5737 | 73197.9841
ВР-80-75-8ДУ | 7.5 | 1000 | 76462.9643 | 77691.3748
ВР-80-75-8ДУ | 11 | 1000 | 95129.7028 | 96358.1133
ВР-80-75-8ДУ | 11 | 1500 | 76616.1779 | 77844.5884
ВР-80-75-8ДУ | 15 | 1500 | 96107.1264 | 97335.5369
ВР-80-75-8ДУ | 18.5 | 1500 | 100909.2783 | 102137.6888
ВР-80-75-8ДУ | 22 | 1500 | 118207.3878 | 119435.7982
ВР-80-75-10ДУ | 7.5 | 750 | 128613.5339 | 133449.7257
ВР-80-75-10ДУ | 11 | 750 | 138410.9266 | 143247.1184
ВР-80-75-10ДУ | 15 | 1000 | 138741.1491 | 143577.3409
ВР-80-75-10ДУ | 18.5 | 1000 | 151954.2835 | 156790.4753
ВР-80-75-10ДУ | 22 | 1000 | 171057.0813 | 175893.2731
ВР-80-75-12,5ДУ | 18.5 | 750 | 195349.7252 | 195349.7252
ВР-80-75-12,5ДУ | 22 | 750 | 205112.1063 | 205112.1063
ВР-80-75-12,5ДУ | 30 | 750 | 229238.4861 | 229238.4861